22.08.2018г. № 73

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

БАЯНДАЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГАХАНЫ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ СОБЛЮДЕНИЯ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ И НОРМ НА ОБЪЕКТАХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАХАНЫ» НА 2018 – 2020 ГОДЫ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ч.1 п.4 ст.6 Устава муниципального образования «Гаханы», администрация муниципального образования «Гаханы»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  Программу производственного контроля санитарных правил и норм на объектах водоснабжения муниципального образования «Гаханы» на 2018 – 2022 годы» (приложение).

2. Предусмотреть в бюджете муниципального образования «Гаханы» средства, необходимые для реализации программы.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете муниципального образования «Гаханский Вестник» и на  официальном сайте администрации муниципального образования «Гаханы».

Глава МО «Гаханы»                                                                                      Н.П.Булгатова

Приложение

к постановлению

Администрации МО «Гаханы»

от 22.08.2018г. № 73

ПРОГРАММА

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ СОБЛЮДЕНИЯ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ И НОРМ НА ОБЪЕКТАХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАХАНЫ» НА 2018 – 2020 ГОДЫ

I. Ведомственная принадлежность и юридический адрес учреждения.

1. Наименование объекта: Администрация муниципального образования «Гаханы», Баяндаевского района, Иркутской области

2. Фактический адрес: 669128, Иркутская область, Баяндаевский район, д.Бадагуй,  ул. Трактовая, д. 3

II. Перечень официально изданных санитарных правил, наличие которых необходимо на объекте.

- Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения».

- СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»

- СП 1.1.1058-01 «Организация проведения производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

- МУК 4.2.2029-05 «Санитарно-вирусологический контроль водных объектов».

III. Функции по организации и осуществление контроля за техническим состоянием артезианских скважин на территории муниципального образования «Гаханы» осуществляет администрация муниципального образования "Гаханы"

IV. Объекты производственного контроля, вид лабораторных исследований, объем и кратность исследований, форм учета и отчетности, ответственные за организацию.

- Контроль за качеством питьевой воды осуществляется в соответствии с СанПиН 2.1.4.1175-02

- Наименование и адрес лаборатории, в которой проводятся исследования:

Филиал ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в  Иркутской области» в Эхирит – Булагатском, Баяндаевском, Осинском, Боханском, Усть – Удинском, Качугском и Жигаловском районах.

| № п/п | Объекты нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения | Вид лабораторных исследований | Кратность исследований | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вода артезианской скважины общественного пользования. Количество скважин-1 1.д.Бадагуй, ул. Школьная, 28. | -Микробиологические показатели: ОМЧ, ОКБ, ГКБ, ТКБ, КФ. -Органолептические показатели: Мутность, цветность, запах, вкус. - Химические показатели: Жесткость, нитраты, сухой остаток, окисляемость, сульфаты, хлориды, железо, марганец. -Санитарно-вирусологическое (по результатам биологических норм, при повышении нормативов уровня колифагов) | 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год По необходимости |  |

V. Мероприятия, предусматривающие обоснование безопасности для человека и окружающей среды:

1. Визуальный контроль состояния артезианских скважин (май-сентябрь):

- осмотр состояния надземной части скважины;

- осмотр состояния глиняного замка;

- осмотр состояния помещения (здания) ВНБ;

- состояние поверхности почвы вокруг скважины;

- наличие замощения, на каком расстоянии;

- наличие ската, водоотводной канавы и ограждения;

- расстояние от жилых домов, проезжей части дороги, от выгребных ям, других источников загрязнения;

- источники загрязнения располагаются по рельефу выше или ниже скважины;

- характер почвы между скважиной и источником загрязнения (песчаный, глинистый, черноземный);

- расход воды за сутки;

VI. Чистка и дезинфекция накопительной емкости для воды - февраль- октябрь 2018 года по результатам визуального осмотра и лабораторных исследований.

VII. Отбор проб из накопительной емкости для воды - после дезинфекции, а также:

- после неудовлетворительных микробиологических анализов проводить отбор проб на патогенную микрофлору;

- дополнительно отбирать пробы на вирусологические исследования при повышении количества в пробах колифагов при обнаружении ВГА, ротавирусов методом ПЦР.

VIII. Перечень возможных аварийных ситуаций, связанных:

- с загрязнением источников водоснабжения;

- с угрозой подачи населению  загрязненной воды;

- с загрязнением окружающей среды.

Информировать территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Эхирит – Булагатском, Баяндаевском, Осинском, Боханском, Усть – Удинском, Качугском и Жигаловском районах о возникновении аварийных ситуаций, о принятых мерах по устранению.

IX. Форма и кратность отчета по выполнению программы производственного контроля предоставляется в территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Эхирит – Булагатском, Баяндаевском, Осинском, Боханском, Усть – Удинском, Качугском и Жигаловском районах..

X. Источник финансирования: Бюджет муниципального образования «Гаханы», Баяндаевского района, Иркутской области.