19.04.2017г №22

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ГАХАНЫ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАХАНЫ»

Во исполнение Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и  Федерального закона № 69 –ФЗ «О пожарной безопасности», руководствуясь ст.10 п.6 Устава муниципального образования «Гаханы»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов частного сектора муниципального образования «Гаханы» (приложение 1)

- Постановление главы администрации МО «Гаханы» от 03 февраля 2010 г. № 14 отменить.

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Гаханский Вестник».

- Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации МО «Гаханы»

Булгатова Н.П.

Приложение 1

Утверждено постановлением

МО «Гаханы»

от 19.04.2017г. № 21

ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОМОФ ЧАСТНОГО СЕКТОРА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАХАНЫ»

1.У каждого жилого строения должна быть установлена емкость (бочка) с водой. Бочки для хранения воды должны иметь объем не менее 0,2 куб. м. и комплектоваться ведрами.

2.У каждого жилого строения должен быть установлен ящик для песка, который должен иметь объем 0,5; 1,0 и 3 куб. м. и комплектоваться совковой лопатой.

3.В каждом жилом строении должен быть огнетушитель, который должен содержатся согласно паспорта и вовремя перезаряжаться;

- Каждое жилое помещение (дом, квартира, изба) должно быть оборудовано автономными пожарными извещателями;

- На электрооборудование должно быть установлено УЗО;

- Из расчета  на каждые 10 домов необходимо иметь пожарный щит, на котором должно находится: лом, багор, 2 ведра, 2 огнетушителя объемом не менее 10 литров каждый, 1 лопата штыковая, 1 лопата совковая, асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала), емкость для хранения воды не менее 0,2 куб. м.;

- На стенах индивидуального жилого дома (калитках или воротах домовладений) должны вывешиваться таблички с изображением инвентаря, с которым жильцы этих домов обязаны являться на тушение пожара.